Приложение  № 2

к Концессионному соглашению

от _________г.№______________

Перечень движимого имущества

для обеспечения теплоснабжения на территории Краснозерского района Новосибирской области

| № пп | Наименование объекта, адрес | Оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание, расположенное по адресу: Новосибирская область, Краснозерский район, село Половинное, улица Центральная, дом 46А | Котел КВр-0,9 2014 г.в. | 2 шт. |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии Термотроник | 1шт. |
|  |  | Счетчик холодной воды | 1шт. |
|  |  | Дизель-генератор CG-50 G1407054 2014 г.в. | 1шт. |
|  |  | Циркуляционный насос Wilo – 4 шт. 3 кВт. 3500 об./мин. | 4шт. |
|  |  | Подпиточный насос Wilo | 2шт. |
|  |  | Дымосос ДН-6 | 2шт. |
|  |  | Потдув котла 280 45 №2.0 | 2шт. |
|  |  | Щит управления общий | 1шт. |
|  |  | Расширительный бак | 1шт. |
|  |  | Теплообменник FP 20 95 I EH | 2шт. |
|  |  | Камера видеонаблюдения | 1 шт. |
|  | Здание котельной, расположенное по адресу: Новосибирская область, Краснозёрский район, село Конево, улица Кавказская, дом 12Б. | Котел: КВс 0,93 | 2 шт |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии | 1шт. |
|  |  | Подпиточный К 8-18 | 1 шт. |
| 2 |  | Сетевой К 26-30 | 2шт |
|  |  | Сетевой К 90-35 | 1 шт. |
|  |  | Камера видеонаблюдения | 1 шт. |
| 3 | Здание котельной, расположенное по адресу: Новосибирская область, Краснозёрский район, село Лотошное, улица Лазорская, дом 5 | Котел водогрейный Братск 0,8 | 2 шт. |
|  |  | Подпиточный К 8-18 | 1 шт. |
|  |  | Дымосос ДН-7,5 | 1 шт. |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии | 1шт. |
| 4 | Котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, р-н Краснозерский, с. Майское, ул. Ломоносова, 11/1 | котел КВ-0,25КБ | 2 шт |

| Концедент Краснозерский район Новосибирской области Глава Краснозерского района Новосибирской области ________________ О. А. Семенова | Концессионер: ________________ |
| --- | --- |