Приложение  № 2

к Концессионному соглашению

от _________г.№______________

Перечень движимого имущества

для обеспечения теплоснабжения на территории Краснозерского района Новосибирской области

| № пп | Наименование объекта, адрес | Оборудование | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Краснозерский район, с. Новый Баганенок, ул. Партизанская | Котел КВР -0,39 | 1 шт. |
|  |  | Котел Прометей-300 | 1шт. |
|  |  | Бензогенератор | 1шт. |
|  |  | Циркуляционный насос | 1шт. |
|  |  | Сетевой насос LEO XST40-160/40 | 1 шт. |
|  |  | Поддув Тайра | 1шт. |
|  |  | Дымосос Дн-3,5 | 1шт. |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии | 1шт. |
|  |  | Счетчик холодной воды | 1шт. |
|  |  | Камера видеонаблюдения | 1 шт. |
|  | Котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Краснозерский район, п. Кайгородский, ул. Забайкальская | Котел КВР-0,93 | 1 шт. |
|  |  | Котел Прометей-600 | 1 шт. |
|  |  | Таль | 2 шт. |
|  |  | Дизель генератор HILTT hd40e3R | 1 шт. |
|  |  | Насос циркуляционный | 2 шт. |
| 2 |  | Сетевой насос LEO LPP65-28-5.5/2 | 1 шт. |
|  |  | Дымосос ДН6.3 | 1 шт. |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии | 1 шт. |
|  |  | Счетчик холодной воды | 1 шт. |
|  |  | Установка компрессорная СБ4/С-50.LВ30 | 1 шт. |
|  |  | Дымосос ДН-6,3-1500 | 1 шт. |
|  |  | Теплообменник пластичный Россия НН 19-16 3-58 № 042022230 | 1 шт. |
|  |  | Камера видеонаблюдения | 1 шт. |
| 3 | Котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Краснозерский район, р.п. Краснозерское, ул. Мира, 4, помещение 1. | Котел КВР-1,15 | 2 шт. |
|  |  | Дизельная электростанция № 3292022 | 1 шт. |
|  |  | Таль | 2шт. |
|  |  | Насос циркуляционный | 1шт. |
|  |  | Сетевой насос LEO XST50-160/75 | 1 шт. |
|  |  | Насосная станция ECO JET 100LA | 1 шт. |
|  |  | Камера видеонаблюдения | 1 шт. |
|  |  | Дымосос | 2шт. |
|  | Котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, р-н Краснозерский, с Орехов Лог, с восточной стороны на расстоянии 1070 метров от центра с Орехов Лог | Дизель-генератор К-4100 ZD 2015г.в | 1шт. |
|  |  | Насос циркуляционный | 2шт. |
| 4 |  | Тельфер | 3шт. |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии Термотроник | 1шт. |
|  |  | Прибор учета холодной воды | 1шт. |
|  |  | Станция водоснабжения парма сн-800 н | 1шт. |
|  |  | Дымосос ДН-6,3 | 1 шт. |
|  |  | Дымосос ДН-3,5 | 1 шт. |
|  |  | Котел КВр 0,93 2020 г.в. | 1шт. |
|  |  | Щит управления котлом № 2 | 1шт. |
|  |  | Котел Прометей-1000 | 1шт. |
|  |  | Химводоочистное сооружение | 1 шт. |
|  |  | Камера видеонаблюдения | 1 шт. |
|  | Котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Краснозерский район, с. Половинное, ул. Станционная | Котел КВр- 0,5 кВт | 1шт. |
|  |  | Котел КВр- 0,93 кВт | 2шт. |
|  |  | Тельфер | 1шт. |
|  |  | Вентилятор поддува ВД-280 | 1шт. |
| 5 |  | Дизель-генератор 19150.078 АД60-Т400-1рт 121119 150073 | 1шт. |
|  |  | Наждак электрический | 1шт. |
|  |  | Станок сверлильный | 1шт. |
|  |  | Дымосос ДН-6 | 2шт. |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии Термотроник | 1шт. |
|  |  | Прибор учета холодной воды | 1шт. |
|  |  | Циркуляционный насос LEO 5,5 кВт., 2900 об/мин. | 2шт. |
|  |  | Подпитывающая станция ECO JET 100 LA | 1шт. |
|  |  | Камера видеонаблюдения | 1 шт. |
|  | Котельная, расположенная по адресу: Новосибирская область, Краснозерский район, с. Половинное, ул. Малининская (элеватор)57/7 | Котел Братск- М 1987 г.в. | 3 шт. |
|  |  | Тельфер | 2шт. |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии Термотроник | 1шт. |
|  |  | Дизель-генератор №321607 2016 г.в. 50 кВт | 1шт. |
|  |  | Компрессор с накопителем | 1шт. |
| 6 |  | Подпитывающая станция ECO JET 100 LA | 1шт. |
|  |  | Вертикальный линейный насос LPP 80-35-15/2 | 1 шт. |
|  |  | Прибор учета холодной воды | 1шт. |
|  |  | Банка для угля | 1шт. |
|  |  | Наждак | 1шт. |
|  |  | Таль ревизионная | 1шт. |
|  |  | Транспортерная лента шлакоудаления | 2шт. |
|  |  | Щит управления котлом | 3 шт. |
|  |  | Камера видеонаблюдения | 1 шт. |
| 7 | Котельная по адресу Новосибирская область, Краснозёрский район, село Веселовское, улица Пушкина, дом 60А. | Котел: КВс 0,63 | 1 шт |
|  |  | Котел НР-18 | 1 шт. |
|  |  | Сетевой насос LEO XST50-160/55 | 1 шт. |
|  |  | Сетевой К 90-35 | 2шт |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии | 1шт. |
|  |  | Прибор учета холодной воды | 1шт. |
| 8 | Котельная по адресу Новосибирская область, Краснозёрский район, село Веселовское, улица Ленина, дом 13 Б. | Котел КВс-0,93 | 3шт. |
|  |  | Сетевой К 26-30 | 1 шт. |
|  |  | Сетевой насос XST40-160/40 | 1 шт. |
|  |  | Подпитывающая станция ECO JET 100 LA | 1шт. |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии | 1шт. |
|  |  | Прибор учета холодной воды | 1шт. |
| 9 | Котельная ст. Зубково ул. Привокзальная 4 | Котел КВр-0,6 | 2 шт. |
|  |  | Дымосос зав. №2212 | 1 шт. |
|  |  | Теплообменник пластичный Россия НН 19-16/3-58 серийный номер 042022240 | 1 шт. |
|  |  | Резервный источник бесперебойного питания | 1 шт. |
|  |  | теплосчетчик | 1 шт. |
|  |  | Котел КВр-0,93 | 1 шт. |
| 10 | Новосибирская область, р-н Краснозерский, с. Аксениха, ул. Ленина, 5 А | Сетевой насос XST50-160/50 | 1 шт. |
|  |  | Узел учета тепловой сети | 1шт. |
|  |  | Дымосос зав. № 2211 | 1шт. |
|  |  | Теплообменник пластичный Россия НН 14-16/2-47 | 1шт. |
|  |  | Резервный источник питания | 1шт. |
|  |  | Котел водогрейный Квм-0,93 КБ | 1шт. |
|  |  | Котел прометей-1000 | 1шт. |
|  |  | Щит управления котлом | 1шт. |
| 11 | Новосибирская область, р-н Краснозерский, с. Лобино, ул. Полтава, 10 А | Котел КВР -0,93 МБТ КБ | 1шт. |
|  |  | Щит управления котлом | 1 шт. |
|  |  | Котел КВм-0,93 | 1шт. |
|  |  | Поддув- ВР280-46-2-0-1 ПО-2,2/3000 У2 | 1шт. |
|  |  | Поддув- ВР280-46-2-0-1 ПО-2,2/3000 У2 | 1шт. |
|  |  | НАСОС: 1К80-65-160 УЗ.1 7.5/2900 | 2шт. |
| 12 | Новосибирская область, Краснозерский район, с. Мохнатый Лог, ул. Производственная, д.25 | Котел водогрейный КВР-0,93 | 1шт. |
|  |  | Котел водогрейный КВР- 0,93 | 1шт. |
|  |  | Сетевой насос XST50-160/75 | 1 шт. |
|  |  | Подпитывающая станция ECO JET 100 LA | 1 шт. |
|  |  | Дымосос ДН – 3,5 | 1шт. |
|  |  | резервный источник -40 кв/час | 1шт. |
| 13 | Новосибирская область, Краснозерский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская , 3/1 | Котел КВр-1,16 | 1шт. |
|  |  | Котел Квр-0,8 | 1шт. |
|  |  | Циркуляционный насос | 1 шт. |
|  |  | Сетевой насос LEO XST50-160/75 | 2 шт. |
|  |  | Поддув | 1 шт. |
|  |  | Дымосос | 1 шт. |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии | 1 шт. |
|  |  | Счетчик холодной воды | 1 шт. |
|  |  | Камера видеонаблюдения | 2шт. |
| 14 | Новосибирская область, Краснозерский район, с. Колыбелька, ул. Центральная , 2 б | котел КВР-0,93 | 1шт. |
|  |  | котел КВр-1,16 | 1шт. |
|  |  | Сетевой насос XST65-125/75 | 1 шт. |
|  |  | Подпитывающая станция ECO JET 100 LA | 1 шт |
|  |  | электродвигатель дизельный АД-30,1-246 R105 | 1 шт |
|  |  | дымосос | 1шт |
|  |  | Электросиловое оборудование в комплекте | 1 шт |
|  |  | Поддувы | 2 шт |
|  |  | Электросиловое оборудование в комплекте | 1шт |
|  |  | Дымовая труба металич. Высота 22 м | 1 шт |
|  |  | Емкость под воду объем 3,0 м3 | 1шт |
| 15 | Новосибирская область, Краснозерский район, с. Полойка ул. Ленина 39б | Котел КВР-1,0 | 1 шт |
|  |  | Котел КВР- 1,16 КБ | 1 шт |
|  |  | Узел учета тепловой энергии | 1 шт. |
|  |  | сетевые насосы К-80-50-200 | 2 шт |
|  |  | Подпитывающая станция ECO JET 100 LA | 1 шт |
|  |  | дымосос ДН-3,5 | 2 шт |
|  |  | резервный источник -30 кв/час | 1 шт |
|  | Котельная по адресу Новосибирская область, Краснозерский район, село Нижнечеремошное, улица Молодёжная, дом 1 А. | Котел КВс-0.93 | 1шт. |
|  |  | Котел КВс-1.45 | 1шт |
|  |  | Котел Сибирь 0.89 | 1шт |
| 16 |  | Подпитывающая станция ECO JET 100 LA | 1шт |
|  |  | Сетевой насос XST50-160/75 | 2шт |
|  |  | Прибор учета тепловой энергии | 1шт |

| Концедент Краснозерский район Новосибирской области И.о. Главы Краснозерского района Новосибирской области ________________ М.Б. Шевлюга | Концессионер: Закрытое акционерное общество «Жилкомхоз Сервис» Директор ЗАО «Жилкомхоз Сервис» ________________ В.П. Кузнецов |
| --- | --- |